附件

绍兴市社会环境监测机构2023年第二季度质控考核结果统计表

| **序号** | **考核单位** | **考核项目** | **评判**  **结果** | **单位属地** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州中一检测研究院有限公司 | 高锰酸盐指数 | 不合格 | 杭州 |
| 2 | 绍兴市依高检测科技有限公司 | 高锰酸盐指数 | 不合格 | 绍兴 |
| 3 | 宁波新节检测技术有限公司 | 高锰酸盐指数 | 不合格 | 宁波 |
| 4 | 杭州科准检测科技有限公司 | 高锰酸盐指数 | 不合格 | 杭州 |
| 5 | 浙江首信检测有限公司 | 高锰酸盐指数 | 不合格 | 嘉兴 |
| 6 | 浙江东方绿谷检测技术有限公司 | 高锰酸盐指数 | 不合格 | 嘉兴 |
| 7 | 浙江华维检测技术服务有限公司 | 高锰酸盐指数 | 不合格 | 嘉兴 |
| 8 | 浙江蓝扬检测技术有限公司 | 锌 | 不合格 | 杭州 |
| 9 | 浙江易测环境科技有限公司 | 汞 | 不合格 | 宁波 |
| 10 | 宁波海关技术中心 | 汞 | 不合格 | 宁波 |
| 11 | 浙江九安检测科技有限公司 | 总氮 | 不合格 | 杭州 |
| 12 | 杭州质谱检测技术有限公司 | 总氮 | 不合格 | 杭州 |
| 13 | 绍兴市水环境科学研究院有限公司 | 化学需氧量 | 不合格 | 绍兴 |
| 14 | 杭州天量检测科技有限公司 | 化学需氧量 | 不合格 | 杭州 |
| 15 | 浙江格临检测股份有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 杭州 |
| 16 | 浙江华标检测技术有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 杭州 |
| 17 | 宁波谱尼测试技术有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 宁波 |
| 18 | 宁波远大检测技术有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 宁波 |
| 19 | 浙江诚德检测研究有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 宁波 |
| 20 | 杭州统标检测科技有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 杭州 |
| 21 | 浙江盛远环境检测科技有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 绍兴 |
| 22 | 浙江环境监测工程有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 杭州 |
| 23 | 浙江爱迪信检测技术有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 杭州 |
| 24 | 浙江省检验检疫科学技术研究院 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 杭州 |
| 25 | 必维达诚（浙江）检测技术服务有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 绍兴 |
| 26 | 诸暨市三合检测科技有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 绍兴 |
| 27 | 浙江永汇检测科技有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 | 杭州 |
| 28 | 浙江求实环境监测有限公司 | 锌 | 合格 | 杭州 |
| 29 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 锌 | 合格 | 绍兴 |
| 30 | 浙江安联检测技术服务有限公司 | 锌 | 合格 | 杭州 |
| 31 | 浙江必利夫检测科技有限公司 | 锌 | 合格 | 台州 |
| 32 | 宁波市华测检测技术有限公司 | 锌 | 合格 | 宁波 |
| 33 | 浙江质环检测技术研究有限公司 | 锌 | 合格 | 杭州 |
| 34 | 浙江清盛检测技术有限公司 | 锌 | 合格 | 宁波 |
| 35 | 杭州希科检测技术有限公司 | 锌 | 合格 | 杭州 |
| 36 | 浙江交科环境科技有限公司 | 锌 | 合格 | 杭州 |
| 37 | 浙江水知音检测有限公司 | 锌 | 合格 | 嘉兴 |
| 38 | 浙江瑞亿检测技术有限公司 | 锌 | 合格 | 宁波 |
| 39 | 宁波安联检测有限公司 | 锌 | 合格 | 宁波 |
| 40 | 杭州中环检测有限公司 | 锌 | 合格 | 杭州 |
| 41 | 浙江甬信检测技术有限公司 | 锌 | 合格 | 宁波 |
| 42 | 台州普洛赛斯检测科技有限公司 | 锌 | 合格 | 台州 |
| 43 | 海宁万润环境检测有限公司 | 汞 | 合格 | 嘉兴 |
| 44 | 浙江国正安全技术有限公司 | 汞 | 合格 | 绍兴 |
| 45 | 杭州普洛赛斯检测科技有限公司 | 汞 | 合格 | 杭州 |
| 46 | 浙江华科检测技术有限公司 | 汞 | 合格 | 绍兴 |
| 47 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 汞 | 合格 | 绍兴 |
| 48 | 浙江华圭环境检测有限公司 | 汞 | 合格 | 杭州 |
| 49 | 绍兴市上虞区水务环境检测有限公司 | 汞 | 合格 | 绍兴 |
| 50 | 中科检测技术服务（嘉兴）有限公司 | 汞 | 合格 | 嘉兴 |
| 51 | 浙江越鉴检测技术有限公司 | 汞 | 合格 | 绍兴 |
| 52 | 浙江鸿博环境检测有限公司 | 汞 | 合格 | 杭州 |
| 53 | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 汞 | 合格 | 绍兴 |
| 54 | 浙江精德检测科技有限公司 | 汞 | 合格 | 杭州 |
| 55 | 浙江瑞博思检测科技有限公司 | 汞 | 合格 | 杭州 |
| 56 | 浙江慕森检测技术有限公司 | 汞 | 合格 | 金华 |
| 57 | 嵊州市三合检测科技有限公司 | 汞 | 合格 | 绍兴 |
| 58 | 杭州环析检测科技有限公司 | 总氮 | 合格 | 杭州 |
| 59 | 杭州华测检测技术有限公司 | 总氮 | 合格 | 杭州 |
| 60 | 浙江环质环境检测科技有限公司 | 总氮 | 合格 | 绍兴 |
| 61 | 绍兴市中测检测技术股份有限公司 | 总氮 | 合格 | 绍兴 |
| 62 | 浙江中一检测研究院股份有限公司 | 总氮 | 合格 | 宁波 |
| 63 | 浙江杭康检测技术有限公司 | 总氮 | 合格 | 杭州 |
| 64 | 浙江华才检测技术有限公司 | 总氮 | 合格 | 绍兴 |
| 65 | 杭州谱育检测有限公司 | 总氮 | 合格 | 杭州 |
| 66 | 浙江瑞启检测技术有限公司 | 总氮 | 合格 | 杭州 |
| 67 | 金华新鸿检测技术有限公司 | 总氮 | 合格 | 金华 |
| 68 | 杭州科谱环境检测技术有限公司 | 总氮 | 合格 | 杭州 |
| 69 | 浙江中广衡检测技术有限公司 | 总氮 | 合格 | 绍兴 |
| 70 | 浙江普罗检测技术有限公司 | 总氮 | 合格 | 杭州 |
| 71 | 浙江大工检测研究有限公司 | 总氮 | 合格 | 绍兴 |
| 72 | 浙江实朴检测技术服务有限公司 | 总氮 | 合格 | 杭州 |
| 73 | 绍兴柯桥城乡水质检测有限公司 | 总氮 | 合格 | 绍兴 |
| 74 | 绍兴市中正环境检测有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 绍兴 |
| 75 | 杭州广测环境技术有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 杭州 |
| 76 | 杭州人安检测科技有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 杭州 |
| 77 | 浙江绍兴锦钰检测技术有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 绍兴 |
| 78 | 宁波国科监测技术有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 宁波 |
| 79 | 杭州通标环境检测技术有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 杭州 |
| 80 | 浙江中通检测科技有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 宁波 |
| 81 | 浙江中诺检测技术有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 绍兴 |
| 82 | 浙江人欣检测研究院股份有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 宁波 |
| 83 | 浙江信捷检测技术有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 宁波 |
| 84 | 浙江华珍科技有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 绍兴 |
| 85 | 中煤浙江检测技术有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 杭州 |
| 86 | 浙江楚迪检测技术有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 杭州 |
| 87 | 浙江禾兴检测科技有限公司 | 化学需氧量 | 合格 | 绍兴 |