附件

2024年第四季度质控考核结果统计表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **考核单位** | **考核项目** | **评判结果** |
| 1 | 浙江中广衡检测技术有限公司 | 化学需氧量 | 不合格 |
| 2 | 浙江华才检测技术有限公司 | 高锰酸盐指数 | 不合格 |
| 3 | 浙江中诺检测技术有限公司 | 高锰酸盐指数 | 不合格 |
| 4 | 绍兴市上虞区水务环境检测有限公司 | 土壤中铜 | 不合格 |
| 5 | 浙江舜虞检测技术有限公司 | 土壤中铜 | 不合格 |
| 6 | 绍兴市中正环境检测有限公司 | 化学需氧量 | 合格 |
| 7 | 浙江越鉴检测技术有限公司 | 化学需氧量 | 合格 |
| 8 | 浙江盛远环境检测科技有限公司 | 化学需氧量 | 合格 |
| 9 | 绍兴市质量技术监督检测院 | 总磷 | 合格 |
| 10 | 绍兴市水环境科学研究院有限公司 | 总磷 | 合格 |
| 11 | 诸暨市三合检测科技有限公司 | 总磷 | 合格 |
| 12 | 绍兴市中测检测技术股份有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 |
| 13 | 嵊州市三合检测科技有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 |
| 14 | 绍兴柯桥城乡水质检测有限公司 | 高锰酸盐指数 | 合格 |
| 15 | 浙江环质环境检测科技有限公司 | 土壤中镉 | 合格 |
| 16 | 浙江绍兴锦钰检测技术有限公司 | 土壤中镉 | 合格 |
| 17 | 浙江华科检测技术有限公司 | 土壤中镉 | 合格 |
| 18 | 绍兴市三合检测技术有限公司 | 土壤中铜 | 合格 |
| 19 | 浙江华珍科技有限公司 | 总氮 | 合格 |
| 20 | 浙江大工检测研究有限公司 | 总氮 | 合格 |